## 城口县工业园区高燕组团电解锰渣场污水处理厂日均值历史数据表
城口县工业园区高燕组团电解锰渣场污水处理厂日均值自动监控数据表
污染物排放标准：PH 9 ，氨氮 15 mg/l，化学需氧量 100 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | 氨氮排放量(kg) | 总磷(mg/l) | 总磷排放量(kg) | 总氮(mg/l) | 总氮排放量(kg)
2020-12-19 | 119.04 | 81.4 | 12.01 | 8.13 | 1.21
2020-12-20 | 231.83 | 104.47 | 25.44 | 10.45 | 2.54
2020-12-21 | 214.18 | 99.64 | 20.84 | 11.06 | 2.37
2020-12-22 | 246.2 | 51.54 | 12.69 | 11.06 | 2.72
2020-12-23 | 195.63 | 51.54 | 10.08 | 11.06 | 2.16
2020-12-24 | 202.01 | 51.54 | 10.41 | 11.06 | 2.23
2020-12-25 | 222.77 | 51.54 | 11.48 | 11.06 | 2.46
2020-12-26 | 218.23 | 51.54 | 11.25 | 11.16 | 2.44
2020-12-27 | 222.62 | 51.54 | 11.47 | 11.31 | 2.52
2020-12-28 | 233.3 | 51.54 | 12.02 | 11.31 | 2.64
2020-12-29 | 209.16 | 45.46 | 9.37 | 4.77 | 0.74
2020-12-30 | 224.99 | 39.98 | 9 | 0.45 | 0.11
2020-12-31 | 218.86 | 50.05 | 11.49 | 0.44 | 0.09
2021-01-01 | 226.76 | 53.15 | 12.05 | 4.41 | 1.05
2021-01-02 | 223.99 | 53.15 | 11.9 | 11.19 | 2.51
2021-01-03 | 214.67 | 53.15 | 11.41 | 11.19 | 2.4
2021-01-04 | 197.61 | 53.15 | 10.5 | 11.19 | 2.21
2021-01-05 | 201.3 | 53.15 | 10.7 | 11.19 | 2.25
2021-01-06 | 202.88 | 53.15 | 10.78 | 9.86 | 1.95
2021-01-07 | 189.1 | 53.15 | 10.05 | 5.91 | 1.02
2021-01-08 | 204.32 | 53.15 | 10.86 | 8.65 | 1.89
2021-01-09 | 16.84 |  | 20.84 |  | 2.72
2021-01-10 | 176.54 |  | 20.84 |  | 2.72
2021-01-11 | 183.15 | 53.15 | 9.73 | 5.15 | 1
2021-01-12 | 165.33 | 53.15 | 8.79 | 6.44 | 1.1
2021-01-13 | 164.85 | 53.15 | 8.76 | 10.64 | 1.82
2021-01-14 | 155.12 | 53.15 | 8.24 | 7.6 | 1.24
2021-01-15 | 147.01 | 53.15 | 7.81 | 4.2 | 0.68
2021-01-16 | 143.85 | 30.22 | 4.56 | 7.64 | 1.13
2021-01-17 | 135.43 | 12.34 | 1.93 | 6.63 | 1.06
2021-01-18 | 142.28 | 25 | 3.65 | 11.21 | 1.61
2021-01-19 | 140.52 | 25.33 | 3.53 | 11.58 | 1.64
2021-01-20 | 147.51 | 22.13 | 3.23 | 11.43 | 1.67
2021-01-21 | 120.72 | 22.26 | 2.69 | 6.67 | 0.75
2021-01-22 | 95.61 | 23.9 | 2.35 | 1.13 | 0.17
2021-01-23 | 93.4 | 26.51 | 2.45 | 6.09 | 0.48
2021-01-24 | 90.96 | 26.91 | 2.48 | 0.37 | 0.03
2021-01-25 | 87.24 | 28.9 | 2.54 | 1.33 | 0.12
2021-01-26 | 92.19 | 29.37 | 2.65 | 3.66 | 0.34
2021-01-27 | 95.59 | 24.68 | 2.04 | 6.87 | 0.63
2021-01-28 | 105.52 | 3.61 | 0.39 | 5.51 | 0.58
2021-01-29 | 102.37 | 4.9 | 0.51 | 5.59 | 0.57
2021-01-30 | 98.81 | 5.99 | 0.57 | 5.76 | 0.57
2021-01-31 | 102.51 | 6.41 | 0.53 | 6.13 | 0.63
2021-02-01 | 104.41 | 5.25 | 0.52 | 6.9 | 0.72
2021-02-02 | 72.05 | 27.37 | 2.89 | 9.32 | 0.68
2021-02-03 | 2.81 | 27.89 | 0.08 | 9.19 | 0.03
2021-02-04 | 2.3 | 23.65 | 0.06 | 6.58 | 0.02
2021-02-05 | 2.16 | 27.09 | 0.06 | 3.96 | 0.01
2021-02-06 | 1.53 | 21.04 | 0.03 | 4.87 | 0.01
2021-02-07 | 1.56 | 30.11 | 0.05 | 0.09 | 0
2021-02-08 | 1.93 | 27.05 | 0.05 | 2.86 | 0.01
2021-02-09 | 2.1 | 26.06 | 0.05 | 6.83 | 0.01
2021-02-10 | 2.5 | 41.33 | 0.1 | 8.72 | 0.02
2021-02-11 | 2.36 | 24.36 | 0.06 | 6.85 | 0.02
2021-02-12 | 9.87 | 22.72 | 0.22 | 7.4 | 0.1
2021-02-13 | 2.49 | 31.48 | 0.08 | 7.84 | 0.02
2021-02-14 | 4.5 | 38.52 | 0.17 | 7.21 | 0.03
2021-02-15 | 2.42 | 37.14 | 0.09 | 6.39 | 0.02
2021-02-16 | 2.43 | 33.93 | 0.08 | 6.45 | 0.02
2021-02-17 | 2.3 | 34.81 | 0.08 | 6.93 | 0.02
2021-02-18 | 2.29 | 33.33 | 0.08 | 7.29 | 0.02
2021-02-19 | 2.78 | 30.82 | 0.08 | 6.42 | 0.02
2021-02-20 | 3.86 | 28.02 | 0.11 | 5.66 | 0.02
2021-02-21 | 2.34 | 27.71 | 0.07 | 6.86 | 0.02
2021-02-22 | 3.96 | 14.19 | 0.1 | 13.67 | 0.04
2021-02-23 | 2.29 | 13.03 | 0.03 | 16.51 | 0.04
2021-02-24 | 45.43 | 5.75 | 0.33 | 6.85 | 0.12
2021-02-25 | 85.36 | 22.45 | 1.44 | 5.23 | 0.42
2021-02-26 | 86.68 | 5.61 | 0.46 | 2.81 | 0.33
2021-02-27 | 99.09 | 18.66 | 1.83 | 5 | 0.43
2021-02-28 | 99.12 | 27.3 | 2.67 | 4.75 | 0.6
2021-03-01 | 98.94 | 26.79 | 2.59 | 4.19 | 0.29
2021-03-02 | 98.53 | 24.26 | 2.39 | 1.17 | 0.11
2021-03-03 | 102.4 | 23.56 | 2.44 | 2.13 | 0.24
2021-03-04 | 97.72 | 23.45 | 2.28 | 4.35 | 0.47
2021-03-05 | 91.02 | 24.93 | 2.25 | 4.45 | 0.47
2021-03-06 | 77.54 | 26.85 | 2.07 | 4.82 | 0.35
2021-03-07 | 73.47 | 27.55 | 2.01 | 4.44 | 0.22
2021-03-08 | 81.92 | 26.02 | 2.17 | 6.14 | 0.58
2021-03-09 | 81.21 | 16.18 | 1.48 | 6.15 | 0.57
2021-03-10 | 83.13 | 12.8 | 0.37 | 3.76 | 0.36
2021-03-11 | 70.92 | 3.96 | 0.29 | 5.27 | 0.47
2021-03-12 | 87.68 | 3.83 | 0.33 | 7.42 | 0.56
2021-03-13 | 94.31 | 3.8 | 0.35 | 4.18 | 0.33
2021-03-14 | 87.58 | 3.84 | 0.35 | 2 | 0.21
2021-03-15 | 75.53 | 3.92 | 0.3 | 2.41 | 0.26
2021-03-16 | 106.99 | 4.15 | 0.41 | 5.36 | 0.65
2021-03-17 | 78.83 | 4.09 | 0.32 | 1.9 | 0.21
2021-03-18 | 69.5 | 4.2 | 0.31 | 3.02 | 0.24
2021-03-19 | 74.09 | 4.07 | 0.31 | 2.89 | 0.3
2021-03-20 | 75.02 | 3.7 | 0.25 | 3.45 | 0.26
2021-03-21 | 70.93 | 4.16 | 0.3 | 6.82 | 0.58
2021-03-22 | 72.59 | 4.06 | 0.28 | 4.97 | 0.38
2021-03-23 | 70.08 | 3.85 | 0.26 | 5.14 | 0.45
2021-03-24 | 72.27 | 4.01 | 0.31 | 4.32 | 0.36
2021-03-25 | 74.09 | 3.59 | 0.27 | 5.78 | 0.43
2021-03-26 | 79.96 | 3.87 | 0.29 | 3.18 | 0.31
2021-03-27 | 91.96 | 4.37 | 0.42 | 5.27 | 0.57
2021-03-28 | 94.44 | 6.31 | 0.64 | 3.91 | 0.5
2021-03-29 | 75.09 | 20.85 | 0.47 | 2.54 | 0.26
2021-03-30 | 77.17 | 4.26 | 0.33 | 5.34 | 0.46
2021-03-31 | 77.2 | 4.02 | 0.31 | 1.39 | 0.15
2021-04-01 | 85.96 | 4.14 | 0.34 | 1.81 | 0.25
2021-04-02 | 86.19 | 4.2 | 0.36 | 1.09 | 0.2
2021-04-03 | 101.32 | 3.84 | 0.39 | 0.08 | 0.01
2021-04-04 | 103.28 | 4.05 | 0.41 | 0.46 | 0.07
2021-04-05 | 98.05 | 3.89 | 0.35 | 1.86 | 0.16
2021-04-06 | 99.57 | 3.9 | 0.38 | 4.15 | 0.45
2021-04-07 | 116.54 | 3.69 | 0.44 | 1.54 | 0.1
2021-04-08 | 168.6 | 3.83 | 0.66 | 0.16 | 0.03