## 城口工业园区庙坝组团污水处理厂污水处理厂日均值历史数据表
城口工业园区庙坝组团污水处理厂污水处理厂日均值自动监控数据表
污染物排放标准：氨氮 15 mg/l，化学需氧量 60 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | 氨氮排放量(kg) | 总磷(mg/l) | 总磷排放量(kg) | 总氮(mg/l) | 总氮排放量(kg)
2020-01-01 | 3.14 | 53.01 | 0.17 | 7.91 | 0.03
2020-01-02 | 3.08 | 53.01 | 0.16 | 7.91 | 0.02
2020-01-03 | 3.1 | 53.01 | 0.16 | 7.91 | 0.02
2020-01-04 | 3.06 | 53.01 | 0.16 | 7.91 | 0.02
2020-01-05 | 3.21 | 53.01 | 0.17 | 7.91 | 0.03
2020-01-06 | 2.67 | 53.01 | 0.14 | 7.91 | 0.02
2020-01-07 | 1.49 | 46.27 | 0.07 | 7.91 | 0.01
2020-01-08 | 3.34 | 52.35 | 0.18 | 7.8 | 0.03
2020-01-09 | 58.05 | 52.15 | 3.03 | 7.77 | 0.45
2020-01-10 | 8.27 | 42.28 | 0.35 | 7.91 | 0.07
2020-01-11 | 3.32 | 33.93 | 0.11 | 7.91 | 0.03
2020-01-12 | 3.22 | 33.93 | 0.11 | 7.91 | 0.03
2020-01-13 | 3.18 | 33.93 | 0.11 | 7.91 | 0.03
2020-01-14 | 3.07 | 33.93 | 0.1 | 7.91 | 0.02
2020-01-15 | 3.35 | 33.93 | 0.11 | 7.91 | 0.03
2020-01-16 | 3.24 | 33.93 | 0.11 | 7.91 | 0.03
2020-01-17 | 13.04 | 46.72 | 0.61 | 6.55 | 0.09
2020-01-18 | 3.35 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-01-19 | 3.18 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-01-20 | 3.17 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-01-21 | 3.05 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-01-22 | 3.02 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-01-23 | 3.31 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-01-24 | 3.25 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-01-25 | 3.31 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-01-26 | 3.29 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-01-27 | 3.24 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-01-28 | 3.21 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-01-29 | 3.31 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-01-30 | 3.18 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-01-31 | 2.97 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-02-01 | 2.97 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-02-02 | 2.96 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-02-03 | 3.01 | 55.61 | 0.17 | 5.21 | 0.02
2020-02-04 | 2.97 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-02-05 | 3.16 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-02-06 | 3.24 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-02-07 | 3.09 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-02-08 | 2.88 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-09 | 2.91 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-02-10 | 2.82 | 56.02 | 0.16 | 5.25 | 0.02
2020-02-11 | 2.79 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-12 | 2.82 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-13 | 2.65 | 56.51 | 0.15 | 5.29 | 0.01
2020-02-14 | 2.96 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-02-15 | 3.33 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-02-16 | 3.16 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-02-17 | 3.14 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-02-18 | 3.11 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-02-19 | 2.81 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-20 | 3.04 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-02-21 | 2.85 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-22 | 2.76 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-23 | 2.89 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-24 | 2.81 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-02-25 | 3.43 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-02-26 | 2.37 | 56.51 | 0.13 | 5.29 | 0.01
2020-02-27 | 11.59 | 56.51 | 0.66 | 5.29 | 0.06
2020-02-28 | 117.36 | 56.51 | 6.63 | 5.29 | 0.62
2020-02-29 | 2.67 | 56.51 | 0.15 | 5.29 | 0.01
2020-03-01 | 2.73 | 56.51 | 0.15 | 5.29 | 0.01
2020-03-02 | 2.91 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-03-03 | 2.9 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-03-04 | 11.66 | 56.51 | 0.66 | 5.29 | 0.06
2020-03-05 | 15.35 | 56.51 | 0.87 | 5.29 | 0.08
2020-03-06 | 6.98 | 56.51 | 0.4 | 5.29 | 0.04
2020-03-07 | 7.01 | 56.51 | 0.4 | 5.29 | 0.04
2020-03-08 | 7.6 | 56.51 | 0.43 | 5.29 | 0.04
2020-03-09 | 5.61 | 56.51 | 0.32 | 5.29 | 0.03
2020-03-10 | 6.03 | 56.51 | 0.34 | 5.29 | 0.03
2020-03-11 | 4.76 | 56.51 | 0.27 | 5.29 | 0.03
2020-03-12 | 4.38 | 56.51 | 0.25 | 5.29 | 0.02
2020-03-13 | 5.04 | 56.51 | 0.29 | 5.29 | 0.03
2020-03-14 | 4.43 | 56.51 | 0.25 | 5.29 | 0.02
2020-03-15 | 3.69 | 56.51 | 0.21 | 5.29 | 0.02
2020-03-16 | 3.15 | 56.51 | 0.18 | 5.29 | 0.02
2020-03-17 | 3.03 | 56.51 | 0.17 | 5.29 | 0.02
2020-03-18 | 2.83 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-03-19 | 2.84 | 56.51 | 0.16 | 5.29 | 0.02
2020-03-20 | 20.1 | 55.37 | 1.11 | 5.26 | 0.11
2020-03-21 | 6.8 | 56.51 | 0.38 | 5.29 | 0.04
2020-03-22 | 3.31 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-03-23 | 1.88 | 56.51 | 0.11 | 5.29 | 0.01
2020-03-24 | 4.32 | 56.51 | 0.24 | 5.29 | 0.02
2020-03-25 | 3.28 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-03-26 | 10.83 | 56.51 | 0.61 | 5.29 | 0.06
2020-03-27 | 30.99 | 56.51 | 1.75 | 5.29 | 0.16
2020-03-28 | 29.28 | 56.51 | 1.66 | 5.29 | 0.16
2020-03-29 | 6.36 | 56.51 | 0.36 | 5.29 | 0.03
2020-03-30 | 107.06 | 56.51 | 6.05 | 5.29 | 0.57
2020-03-31 | 27.45 | 56.51 | 1.55 | 5.29 | 0.15
2020-04-01 | 32.56 | 56.51 | 1.84 | 5.29 | 0.17
2020-04-02 | 31.96 | 56.51 | 1.81 | 5.29 | 0.17
2020-04-03 | 15.5 | 56.51 | 0.88 | 5.29 | 0.08
2020-04-04 | 3.34 | 56.51 | 0.19 | 5.29 | 0.02
2020-04-05 | 1.8 | 56.51 | 0.1 | 5.29 | 0.01
2020-04-06 | 1.79 | 56.51 | 0.1 | 5.29 | 0.01
2020-04-07 | 1.89 | 56.51 | 0.11 | 5.29 | 0.01
2020-04-08 | 1.4 | 56.51 | 0.08 | 5.29 | 0.01
2020-04-09 | 0.53 | 56.51 | 0.03 | 5.29 | 0
2020-04-10 | 0.19 | 56.51 | 0.01 | 5.29 | 0
2020-04-11 | 0.26 | 56.51 | 0.02 | 5.29 | 0
2020-04-12 | 0.34 | 56.51 | 0.02 | 5.29 | 0
2020-04-13 | 0.39 | 56.51 | 0.02 | 5.29 | 0
2020-04-14 | 0.29 | 56.51 | 0.02 | 5.29 | 0
2020-04-16 | 4.74 | 56.51 | 0.27 | 5.29 | 0.03
2020-04-17 | 1.83 | 54.15 | 0.1 | 5.07 | 0.01
2020-04-18 | 0 | 56.51 | 0 | 5.29 | 0
2020-04-19 | 0 | 56.51 | 0 | 5.29 | 0
2020-04-20 | 0 | 56.51 | 0 | 5.29 | 0
2020-04-21 | 0 | 56.51 | 0 | 5.29 | 0
2020-04-22 | 0 | 56.51 | 0 | 5.29 | 0
2020-04-23 | 40.97 | 56.51 | 2.32 | 5.29 | 0.22
2020-04-24 | 27.65 | 56.51 | 1.56 | 5.29 | 0.15
2020-04-25 | 19.74 | 56.51 | 1.12 | 5.29 | 0.1
2020-04-26 | 16.47 | 56.51 | 0.93 | 5.29 | 0.09
2020-04-27 | 56.94 | 56.51 | 3.22 | 5.29 | 0.3
2020-04-28 | 34.02 | 56.51 | 1.92 | 5.29 | 0.18
2020-04-29 | 31.51 | 56.51 | 1.78 | 5.29 | 0.17
2020-04-30 | 30.16 | 56.51 | 1.7 | 5.29 | 0.16
2020-05-01 | 24.1 | 56.51 | 1.36 | 5.29 | 0.13
2020-05-02 | 18.39 | 56.51 | 1.04 | 5.29 | 0.1
2020-05-03 | 10.84 | 56.51 | 0.61 | 5.29 | 0.06
2020-05-04 | 9.83 | 56.51 | 0.56 | 5.29 | 0.05
2020-05-05 | 9.63 | 56.51 | 0.54 | 5.29 | 0.05
2020-05-06 | 9.57 | 52.41 | 0.5 | 5.09 | 0.05
2020-05-07 | 25.02 | 53.51 | 1.34 | 5.26 | 0.13
2020-05-08 | 26.62 | 56.51 | 1.5 | 5.29 | 0.14
2020-05-09 | 31.73 | 56.51 | 1.8 | 5.29 | 0.17
2020-05-10 | 5.53 | 56.51 | 0.31 | 5.29 | 0.03
2020-05-11 | 12.47 | 56.51 | 0.71 | 5.29 | 0.07
2020-05-12 | 6.88 | 56.51 | 0.39 | 5.29 | 0.04
2020-05-13 | 70.12 | 56.51 | 3.96 | 5.29 | 0.37
2020-05-14 | 70.76 | 56.51 | 4 | 5.29 | 0.37
2020-05-15 | 33.43 | 56.51 | 1.89 | 5.29 | 0.18
2020-05-16 | 33.51 | 56.51 | 1.89 | 5.29 | 0.18
2020-05-17 | 36.3 | 56.51 | 2.05 | 5.29 | 0.19
2020-05-18 | 32.99 | 56.51 | 1.86 | 5.29 | 0.18
2020-05-19 | 33.18 | 56.51 | 1.88 | 5.29 | 0.18
2020-05-20 | 33.82 | 56.51 | 1.91 | 5.29 | 0.18
2020-05-21 | 31.89 | 56.51 | 1.8 | 5.29 | 0.17
2020-05-22 | 29.31 | 56.51 | 1.66 | 5.29 | 0.16
2020-05-23 | 42.47 | 56.51 | 2.4 | 5.29 | 0.23
2020-05-24 | 35.37 | 56.51 | 2 | 5.29 | 0.19
2020-05-25 | 33.21 | 56.51 | 1.88 | 5.29 | 0.18
2020-05-26 | 72.61 | 56.51 | 4.1 | 5.29 | 0.38
2020-05-27 | 41.44 | 56.51 | 2.34 | 5.29 | 0.22
2020-05-28 | 34.2 | 56.51 | 1.93 | 5.29 | 0.18
2020-05-29 | 36.09 | 56.51 | 2.04 | 5.29 | 0.19
2020-05-30 | 33.26 | 56.51 | 1.88 | 5.29 | 0.18
2020-05-31 | 31.19 | 56.51 | 1.76 | 5.29 | 0.17
2020-06-01 | 18.63 | 56.51 | 1.05 | 5.29 | 0.1
2020-06-02 | 33.41 | 56.51 | 1.89 | 5.29 | 0.18
2020-06-03 | 79.38 | 33.31 | 2.64 | 3.47 | 0.28
2020-06-04 | 33.1 | 0 | 0 | 1.57 | 0.05
2020-06-05 | 48.14 | 0 | 0 | 2.63 | 0.13
2020-06-06 | 34.16 | 0 | 0 | 3.51 | 0.12
2020-06-07 | 33.16 | 0 | 0 | 3.51 | 0.12
2020-06-08 | 32.94 | 0 | 0 | 3.51 | 0.12
2020-06-09 | 139.95 | 0 | 0 | 3.51 | 0.49
2020-06-10 | 29.82 | 0 | 0 | 3.51 | 0.11
2020-06-11 | 31.07 | 0 | 0 | 3.51 | 0.11
2020-06-12 | 91.58 | 0 | 0 | 3.51 | 0.32
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0
2020-06-28 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-06-29 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-06-30 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-25 | 0 |  | 4.1 |  | 0.49
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-08-21 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-25 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-08-26 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-06 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-09-07 |  |  | 4.1 |  | 0.49
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0
2020-09-23 | 7.68 | 0 | 0 | 1.72 | 0.01
2020-09-24 | 14.14 | 0 | 0 | 1.72 | 0.02
2020-09-25 | 13.29 | 0 | 0 | 1.72 | 0.02
2020-09-26 | 13.56 | 0 | 0 | 1.72 | 0.02
2020-09-27 | 12.56 | 0 | 0 | 1.72 | 0.02
2020-09-28 | 70.78 | 0 | 0 | 1.72 | 0.12
2020-09-29 | 85.94 | 0 | 0 | 1.72 | 0.15
2020-09-30 | 43.49 | 0 | 0 | 1.72 | 0.08
2020-10-01 | 53.07 | 0 | 0 | 1.72 | 0.09
2020-10-02 | 56.52 | 0 | 0 | 1.72 | 0.1
2020-10-03 | 72.52 | 0 | 0 | 1.72 | 0.13
2020-10-04 | 42.49 | 0 | 0 | 1.72 | 0.07
2020-10-05 | 90.8 | 0 | 0 | 1.72 | 0.16
2020-10-06 | 68.38 | 0 | 0 | 1.72 | 0.12
2020-10-07 | 39.92 | 0 | 0 | 1.72 | 0.07
2020-10-08 | 64.14 | 0 | 0 | 1.72 | 0.11
2020-10-09 | 61.78 | 0 | 0 | 1.72 | 0.11
2020-10-10 | 6.4 | 0 | 0 | 1.72 | 0.01
2020-10-11 | 71.85 | 0 | 0 | 1.72 | 0.12
2020-10-12 | 9.6 | 0 | 0 | 1.72 | 0.02
2020-10-13 | 30.92 | 0 | 0 | 1.71 | 0.05
2020-10-14 | 94.89 | 0 | 0 | 1.72 | 0.16
2020-10-15 | 74.13 | 0 | 0 | 1.72 | 0.13
2020-10-16 | 60.91 | 15.03 | 0.92 | 1.42 | 0.09
2020-10-17 | 90.83 | 33.6 | 3.05 | 0.63 | 0.06
2020-10-18 | 4.63 | 6.88 | 0.03 | 0.63 | 0
2020-10-19 | 112.72 | 6.88 | 0.78 | 0.63 | 0.07
2020-10-20 | 10.8 | 6.88 | 0.07 | 0.63 | 0.01
2020-10-21 | 154.68 | 6.88 | 1.06 | 0.63 | 0.1
2020-10-22 | 161.58 | 6.88 | 1.11 | 0.63 | 0.1
2020-10-23 | 149.73 | 6.88 | 1.03 | 0.63 | 0.09
2020-10-24 | 92.53 | 6.88 | 0.64 | 0.63 | 0.06
2020-10-25 | 100.64 | 6.12 | 0.62 | 0.39 | 0.04
2020-10-26 | 141.93 | 5.48 | 0.78 | 0.2 | 0.03
2020-10-27 | 152.01 | 7 | 1.06 | 0.2 | 0.03
2020-10-28 | 108.12 | 5.42 | 0.59 | 0.08 | 0.01
2020-10-29 | 50.99 | 4.77 | 0.24 | 0.02 | 0
2020-10-30 | 15.1 | 6.96 | 0.11 | 0.15 | 0
2020-10-31 | 11.21 |  | 4.11 |  | 0.17
2020-11-01 |  |  | 4.11 |  | 0.17
2020-11-02 | 4.7 | 13.3 | 0.06 | 1.89 | 0.01
2020-11-03 | 109.39 | 16.78 | 1.84 | 0.51 | 0.06
2020-11-04 | 159.45 | 14.75 | 2.35 | 0.07 | 0.01
2020-11-05 | 18.67 | 15.24 | 0.29 | 0.08 | 0
2020-11-06 | 2.73 | 19.72 | 0.05 | 0.08 | 0
2020-11-07 | 15.68 | 13.83 | 0.22 | 0.1 | 0
2020-11-08 | 2.07 | 8.67 | 0.02 | 0.06 | 0
2020-11-09 | 9.28 | 13.6 | 0.13 | 0.44 | 0
2020-11-10 | 3.64 | 15.87 | 0.06 | 0.39 | 0
2020-11-11 | 2.51 | 13.46 | 0.03 | 0.1 | 0
2020-11-12 | 17.03 | 11.35 | 0.19 | 0.48 | 0.01
2020-11-13 | 39.92 | 38.81 | 1.55 | 3.49 | 0.14
2020-11-14 | 51.29 | 48.61 | 2.49 | 5.48 | 0.28
2020-11-15 | 58.49 | 56.8 | 3.32 | 5.08 | 0.3
2020-11-16 | 4.16 | 91.41 | 0.38 | 4.43 | 0.02
2020-11-17 | 3.66 | 49.9 | 0.18 | 2.59 | 0.01
2020-11-18 | 112.56 | 25.22 | 2.84 | 2.75 | 0.31
2020-11-19 | 41.71 | 25.92 | 1.08 | 4.47 | 0.19
2020-11-20 | 17.09 | 23.76 | 0.41 | 4.14 | 0.07
2020-11-21 | 35.38 | 19.7 | 0.7 | 3.59 | 0.13
2020-11-22 | 11.24 | 24.52 | 0.28 | 1.57 | 0.02
2020-11-23 | 7.4 | 20.54 | 0.15 | 0.24 | 0
2020-11-24 | 7.43 | 20.76 | 0.15 | 0.24 | 0
2020-11-25 | 8.63 | 20.65 | 0.18 | 0.24 | 0
2020-11-26 | 77.19 | 37.49 | 2.89 | 0.35 | 0.03
2020-11-27 | 12.01 | 33.12 | 0.4 | 0.66 | 0.01
2020-11-28 | 10.95 | 33.12 | 0.36 | 0.66 | 0
2020-11-29 | 6.39 | 33 | 0.21 | 0.66 | 0
2020-11-30 | 3.39 | 33.12 | 0.11 | 0.66 | 0
2020-12-01 | 3.61 | 33.12 | 0.12 | 0.66 | 0
2020-12-02 | 65.23 | 41.29 | 2.69 | 0.41 | 0.03
2020-12-03 | 8.82 | 57.82 | 0.51 | 0.69 | 0.01
2020-12-04 | 3.69 | 35.38 | 0.13 | 0.97 | 0
2020-12-05 | 3.56 | 30.59 | 0.11 | 0.13 | 0
2020-12-06 | 3.58 | 26.5 | 0.1 | 0.15 | 0
2020-12-07 | 3.61 | 24.55 | 0.09 | 0.08 | 0
2020-12-08 | 78.64 | 35.87 | 2.82 | 1.49 | 0.12
2020-12-09 | 4.03 | 113.91 | 0.46 | 1.19 | 0.01
2020-12-10 | 7.85 | 143.68 | 1.13 | 0.21 | 0
2020-12-11 | 6.53 | 16.66 | 0.11 | 0.1 | 0
2020-12-12 | 8.1 | 7.27 | 0.06 | 0.09 | 0
2020-12-13 | 9.77 | 9.06 | 0.09 | 0.09 | 0
2020-12-14 | 9.97 | 7.93 | 0.08 | 0.09 | 0
2020-12-15 | 10.06 | 6.94 | 0.07 | 0.09 | 0
2020-12-16 | 9.64 | 6.57 | 0.06 | 0.09 | 0
2020-12-17 | 28.14 | 13.21 | 0.37 | 0.09 | 0
2020-12-18 | 26.97 | 23.48 | 0.63 | 0.09 | 0
2020-12-19 | 3.86 | 20.31 | 0.08 | 0.07 | 0
2020-12-20 | 54.61 | 26.35 | 1.44 | 0.07 | 0
2020-12-21 | 4.73 | 41.38 | 0.2 | 0.07 | 0
2020-12-22 | 2.92 | 36.53 | 0.11 | 0.07 | 0
2020-12-23 | 3.58 | 35.67 | 0.13 | 0.06 | 0
2020-12-24 | 46.37 | 40.16 | 1.86 | 0.06 | 0
2020-12-25 | 41.72 | 35.45 | 1.48 | 0.06 | 0
2020-12-26 | 37.13 | 27.01 | 1 | 0.06 | 0
2020-12-27 | 10.29 | 21.95 | 0.23 | 0.06 | 0
2020-12-28 | 41.72 | 21.95 | 0.92 | 0.06 | 0
2020-12-29 | 18.52 | 27.87 | 0.52 | 1.38 | 0.03
2020-12-30 | 8.64 | 57.43 | 0.5 | 1.11 | 0.01
2020-12-31 | 38.62 | 42.59 | 1.65 | 0.07 | 0
2021-01-01 | 41.96 | 10.75 | 0.45 | 0.08 | 0
2021-01-02 | 33.74 | 21.28 | 0.72 | 0.09 | 0
2021-01-03 | 23.2 | 29.86 | 0.69 | 0.08 | 0
2021-01-04 | 10.9 | 16.78 | 0.18 | 0.07 | 0
2021-01-05 | 3.96 | 17.89 | 0.07 | 0.07 | 0
2021-01-06 | 44.11 | 18.64 | 0.82 | 0.07 | 0
2021-01-07 | 37.76 | 15.49 | 0.59 | 0.54 | 0.02
2021-01-08 | 11.75 | 28.6 | 0.34 | 1.04 | 0.01
2021-01-09 | 0.49 |  | 3.31 |  | 0.18
2021-01-10 | 7.51 |  | 3.31 |  | 0.18
2021-01-11 | 10.81 | 20.18 | 0.22 | 0.15 | 0
2021-01-12 | 3.02 |  | 3.31 |  | 0.18
2021-01-13 | 9.14 | 15.55 | 0.14 | 0.07 | 0
2021-01-14 | 23.11 | 22.11 | 0.51 | 0.08 | 0
2021-01-15 | 39.35 | 18.65 | 0.73 | 0.08 | 0
2021-01-16 | 36.6 | 19.34 | 0.71 | 0.08 | 0
2021-01-17 | 11.32 | 22.79 | 0.26 | 0.08 | 0
2021-01-18 | 29.71 | 19.47 | 0.58 | 0.07 | 0
2021-01-19 | 10.71 | 23.97 | 0.26 | 0.08 | 0
2021-01-20 | 5.8 | 18.9 | 0.11 | 0.08 | 0
2021-01-21 | 27.65 | 12.48 | 0.35 | 0.08 | 0
2021-01-22 | 33.94 | 10.99 | 0.37 | 0.07 | 0
2021-01-23 | 21.82 | 7.44 | 0.16 | 0.07 | 0
2021-01-24 | 10.3 | 7.32 | 0.08 | 0.07 | 0
2021-01-25 | 28.87 | 7.88 | 0.23 | 0.07 | 0
2021-01-26 | 10.56 | 7.53 | 0.08 | 0.07 | 0
2021-01-27 | 6.45 | 8.19 | 0.05 | 0.08 | 0
2021-01-28 | 8.8 | 10.38 | 0.09 | 0.07 | 0
2021-01-29 | 39.51 | 9.11 | 0.36 | 0.08 | 0
2021-01-30 | 7.15 | 8.4 | 0.06 | 0.07 | 0
2021-01-31 | 3.17 | 6.89 | 0.02 | 0.08 | 0
2021-02-01 | 29.06 | 6.8 | 0.2 | 0.08 | 0
2021-02-02 | 7.79 | 6.91 | 0.05 | 0.08 | 0
2021-02-03 | 3.08 | 7.74 | 0.02 | 0.07 | 0
2021-02-04 | 5.48 | 96.01 | 0.53 | 0.07 | 0
2021-02-05 | 38.84 | 16.38 | 0.64 | 0.35 | 0.01
2021-02-06 | 9.96 | 28.15 | 0.28 | 0.63 | 0.01
2021-02-07 | 3.32 | 20.21 | 0.07 | 0.11 | 0
2021-02-08 | 3.14 | 14.46 | 0.05 | 0.07 | 0
2021-02-09 | 30.59 | 23.41 | 0.72 | 0.23 | 0.01
2021-02-10 | 10.08 | 38.29 | 0.39 | 0.18 | 0
2021-02-11 | 6.76 | 38.87 | 0.26 | 0.07 | 0
2021-02-12 | 2.9 | 33.14 | 0.1 | 0.07 | 0
2021-02-13 | 3.07 | 29.6 | 0.09 | 0.08 | 0
2021-02-14 | 9.13 | 56.1 | 0.51 | 0.25 | 0
2021-02-15 | 12.37 | 39.06 | 0.48 | 0.19 | 0
2021-02-16 | 10.63 | 36.57 | 0.39 | 0.09 | 0
2021-02-17 | 41.28 | 36.99 | 1.53 | 0.8 | 0.03
2021-02-18 | 37.88 | 49.41 | 1.87 | 3.88 | 0.15
2021-02-19 | 8.99 | 39.52 | 0.36 | 3.45 | 0.03
2021-02-20 | 5.83 | 32.54 | 0.19 | 0.3 | 0
2021-02-21 | 2.91 | 41.06 | 0.12 | 0.17 | 0
2021-02-22 | 2.76 | 15.41 | 0.04 | 0.12 | 0
2021-02-23 | 40.87 | 27.68 | 1.13 | 0.41 | 0.01
2021-02-24 | 11.58 | 29.98 | 0.35 | 0.32 | 0
2021-02-25 | 88.8 | 29.93 | 2.66 | 0.3 | 0.03
2021-02-26 | 56.66 | 22.38 | 1.27 | 1.35 | 0.08
2021-02-27 | 62.22 | 0 | 0 | 1.25 | 0.08
2021-02-28 | 102.76 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02
2021-03-01 | 115.14 | 11.39 | 1.31 | 0.12 | 0.01 |  | 0 |  | 0
2021-03-02 | 48.03 | 7.23 | 0.35 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-03 | 4.81 | 7.77 | 0.04 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-04 | 25.5 | 8 | 0.2 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-05 | 27.75 | 6.45 | 0.18 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-06 | 32.74 | 7.42 | 0.24 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-07 | 52.43 | 7.1 | 0.37 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-08 | 50.62 | 6.9 | 0.35 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-09 | 43.08 | 7.3 | 0.32 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-10 | 40.55 | 8.06 | 0.33 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-11 | 43.29 | 22.95 | 0.99 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-12 | 10.06 | 7.69 | 0.08 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-13 | 3.41 | 6.8 | 0.02 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-14 | 61.71 | 9.06 | 0.56 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-15 | 43.29 | 12.42 | 0.54 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-16 | 3.17 | 21.17 | 0.07 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-17 | 41.69 | 7.87 | 0.33 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-18 | 30.15 | 7.76 | 0.23 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-19 | 39.28 | 13.19 | 0.52 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-20 | 11.42 | 7.1 | 0.08 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-21 | 43.83 | 8.09 | 0.35 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-22 | 30.01 | 7.88 | 0.24 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-23 | 60.95 | 7.76 | 0.47 | 0.17 | 0.01 |  | 0 |  | 0
2021-03-24 | 10.05 | 10.75 | 0.11 | 0.11 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-25 | 13.43 | 6.15 | 0.08 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-26 | 19.66 | 12.76 | 0.25 | 0.04 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-27 | 4.87 | 18.4 | 0.09 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-28 | 41.49 | 17.22 | 0.72 | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-29 | 11.13 | 9.11 | 0.1 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-30 | 22.39 | 7.65 | 0.17 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-03-31 | 7.27 | 7.04 | 0.05 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-04-01 | 70.49 | 11.03 | 0.78 | 0.29 | 0.02 |  | 0 |  | 0
2021-04-02 | 11.86 | 16.08 | 0.19 | 0.19 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-04-03 | 13.94 | 12.94 | 0.18 | 0.12 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-04-04 | 75.69 | 9.65 | 0.73 | 0.22 | 0.02 |  | 0 |  | 0
2021-04-05 | 9.86 | 7.95 | 0.08 | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-04-06 | 6.38 | 7.25 | 0.05 | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-04-07 | 55.01 | 9.12 | 0.5 | 0.07 | 0 |  | 0 |  | 0
2021-04-08 | 8.18 | 7.91 | 0.07 | 0.08 | 0