## 污水总排放口（DW001）污水处理厂日均值历史数据表
污水总排放口（DW001）污水处理厂日均值自动监控数据表
污染物排放标准：PH 9 ，氨氮 8 mg/l，总磷 0.50 mg/l，化学需氧量 50 mg/l，总氮 15 mg/l
监测时间 | 废水排放量(m3) | 化学需氧量(mg/l) | COD排放量(kg) | 氨氮(mg/l) | 氨氮排放量(kg) | 总磷(mg/l) | 总磷排放量(kg) | 总氮(mg/l) | 总氮排放量(kg)
2020-11-02 | 243.96 | 25.56 | 6.24 | 0.48 | 0.12 | 0.45 | 0.11 | 3.61 | 0.88
2020-11-03 | 851.48 | 63.57 | 54.13 | 3.89 | 3.32 | 3.65 | 3.11 | 10.57 | 9
2020-11-04 | 282.8 | 98.23 | 27.78 | 8.99 | 2.54 | 6.55 | 1.85 | 20.75 | 5.87
2020-11-05 | 249.72 | 98.23 | 24.53 | 8.99 | 2.25 | 6.55 | 1.63 | 20.75 | 5.18
2020-11-06 | 239.84 | 98.23 | 23.56 | 8.99 | 2.16 | 6.55 | 1.57 | 20.75 | 4.98
2020-11-07 | 227.58 | 98.23 | 22.36 | 8.99 | 2.05 | 6.55 | 1.49 | 20.75 | 4.72
2020-11-08 | 225.3 | 98.23 | 22.13 | 8.99 | 2.03 | 6.55 | 1.47 | 20.75 | 4.67
2020-11-09 | 1203.86 | 98.23 | 118.26 | 8.99 | 10.83 | 6.55 | 7.88 | 20.75 | 24.97
2020-11-10 | 3084.15 | 81.83 | 252.39 | 7.28 | 22.45 | 4.75 | 14.66 | 14.9 | 45.94
2020-11-11 | 4583.21 | 18.07 | 82.82 | 1.13 | 5.17 | 0.05 | 0.21 | 1.81 | 8.29
2020-11-12 | 4165.53 | 11.11 | 46.28 | 0.02 | 0.1 | 0.06 | 0.26 | 2.91 | 12.11
2020-11-13 | 3017.26 | 45.5 | 137.28 | 3.99 | 12.05 | 0.38 | 1.16 | 3.53 | 10.64
2020-11-14 | 5949.13 | 47.54 | 282.82 | 4.65 | 27.64 | 0.46 | 2.75 | 5.91 | 35.15
2020-11-15 | 7693.04 | 10.46 | 80.44 | 0.28 | 2.13 | 0.07 | 0.54 | 6.4 | 49.26
2020-11-16 | 5935.2 | 10.6 | 62.93 | 0.19 | 1.11 | 0.07 | 0.42 | 5.46 | 32.43
2020-11-17 | 5885.09 | 10.12 | 59.57 | 0.13 | 0.77 | 0.07 | 0.4 | 6.25 | 36.77
2020-11-18 | 8455.72 | 9.36 | 79.16 | 0.13 | 1.13 | 0.07 | 0.61 | 6.03 | 51.01
2020-11-19 | 5353.71 | 7.97 | 42.67 | 0.14 | 0.72 | 0.05 | 0.24 | 3.24 | 17.35
2020-11-20 | 4711.43 | 8.15 | 38.41 | 0.18 | 0.83 | 0.06 | 0.26 | 3.86 | 18.19
2020-11-21 | 5638.2 | 8.07 | 45.51 | 0.22 | 1.22 | 0.08 | 0.45 | 8.43 | 47.53
2020-11-22 | 7408.19 | 7.74 | 57.38 | 0.3 | 2.21 | 0.08 | 0.59 | 10.57 | 78.31
2020-11-23 | 8929.74 | 8.42 | 75.17 | 0.33 | 2.9 | 0.08 | 0.69 | 11.82 | 105.54
2020-11-24 | 8504.48 | 7.96 | 67.72 | 0.38 | 3.25 | 0.07 | 0.58 | 11.85 | 100.81
2020-11-25 | 8013.87 | 7.79 | 62.45 | 0.32 | 2.58 | 0.05 | 0.42 | 11.85 | 95
2020-11-26 | 7822.33 | 8.95 | 70.01 | 0.32 | 2.49 | 0.04 | 0.3 | 11.85 | 92.73
2020-11-27 | 7414.37 | 8.04 | 59.59 | 1.67 | 12.41 | 0.04 | 0.26 | 11.68 | 86.57
2020-11-29 | 7839.76 | 14.06 | 110.19 | 1.44 | 11.29 | 0.05 | 0.35 | 10.98 | 86.06
2020-11-30 | 6637.18 | 13.76 | 91.3 | 1.39 | 9.24 | 0.03 | 0.23 | 10.36 | 68.76
2020-12-01 | 8256.83 | 12.45 | 102.79 | 1.42 | 11.75 | 0.06 | 0.5 | 10.03 | 82.78
2020-12-02 | 9021.16 | 14.75 | 133.06 | 1.44 | 13.01 | 0.13 | 1.17 | 10.76 | 97.09
2020-12-03 | 9656.73 | 19.25 | 185.89 | 1.43 | 13.82 | 0.09 | 0.89 | 9.52 | 91.97
2020-12-04 | 10485.91 | 13.13 | 137.7 | 0.94 | 9.84 | 0.2 | 2.1 | 9.5 | 99.64
2020-12-05 | 8981.92 | 5.52 | 49.59 | 2.01 | 18.01 | 0.05 | 0.45 | 9.61 | 86.29
2020-12-06 | 8025.33 | 5.95 | 47.77 | 2.57 | 20.59 | 0.04 | 0.36 | 9.86 | 79.16
2020-12-07 | 7582.11 | 5.65 | 42.87 | 2.68 | 20.28 | 0.05 | 0.35 | 10.67 | 80.91
2020-12-08 | 7626.26 | 4.92 | 37.5 | 0.38 | 2.89 | 0.07 | 0.53 | 10.32 | 78.7
2020-12-09 | 11410.57 | 5.07 | 57.89 | 0.24 | 2.75 | 0.08 | 0.95 | 10.69 | 121.99
2020-12-10 | 13101.88 | 3.52 | 46.15 | 0.07 | 0.85 | 0.08 | 1.03 | 10.62 | 139.13
2020-12-11 | 13979.6 | 5.16 | 72.1 | 1.03 | 14.34 | 0.06 | 0.9 | 10.5 | 146.83
2020-12-12 | 15338.38 | 7.99 | 122.52 | 1.57 | 24.01 | 0.07 | 1.05 | 11.03 | 169.22
2020-12-13 | 15279.28 | 7.51 | 114.76 | 0.91 | 13.84 | 0.06 | 0.93 | 11.06 | 169.03
2020-12-14 | 15513.96 | 8.1 | 125.68 | 0.62 | 9.68 | 0.08 | 1.17 | 10.51 | 163.05
2020-12-15 | 15760.4 | 8.57 | 135.1 | 0.64 | 10.11 | 0.08 | 1.19 | 10.05 | 158.35
2020-12-16 | 15635.19 | 7.65 | 119.67 | 0.92 | 14.38 | 0.08 | 1.18 | 9.98 | 156.07
2020-12-17 | 15565.01 | 7.57 | 117.89 | 1.05 | 16.38 | 0.08 | 1.17 | 10.99 | 171.08
2020-12-18 | 15729.43 | 7.6 | 119.53 | 0.57 | 8.88 | 0.09 | 1.44 | 11.65 | 183.28
2020-12-19 | 10999.06 | 7.37 | 81.03 | 0.02 | 0.23 | 0.11 | 1.25 | 10.45 | 114.96
2020-12-20 | 9262.46 | 6.74 | 62.43 | 0.02 | 0.2 | 0.13 | 1.21 | 9.08 | 84.13
2020-12-21 | 10004.47 | 8.08 | 80.87 | 0.03 | 0.27 | 0.16 | 1.55 | 8.79 | 87.97
2020-12-22 | 11722.82 | 7.36 | 86.29 | 0.02 | 0.23 | 0.19 | 2.23 | 9.06 | 106.26
2020-12-23 | 12970.08 | 6.92 | 89.76 | 0.02 | 0.29 | 0.23 | 2.94 | 8.74 | 113.3
2020-12-24 | 12243.15 | 7.32 | 89.66 | 0.02 | 0.27 | 0.24 | 2.96 | 8.71 | 106.67
2020-12-25 | 12417.46 | 5.35 | 66.47 | 0.05 | 0.61 | 0.13 | 1.66 | 9 | 111.7
2020-12-26 | 14311.19 | 6.28 | 89.82 | 0.05 | 0.7 | 0.05 | 0.73 | 8.59 | 122.92
2020-12-27 | 14491.94 | 6.37 | 92.37 | 0.05 | 0.71 | 0.04 | 0.65 | 7.57 | 109.72
2020-12-28 | 13807.58 | 6.53 | 90.21 | 0.05 | 0.68 | 0.05 | 0.7 | 6.82 | 94.12
2020-12-29 | 12314.01 | 9.53 | 117.33 | 0.05 | 0.6 | 0.09 | 1.16 | 7.1 | 87.42
2020-12-30 | 11601.54 | 8.44 | 97.88 | 0.05 | 0.57 | 0.09 | 1.03 | 9.39 | 108.9
2020-12-31 | 11974.5 | 8.14 | 97.47 | 0.05 | 0.59 | 0.08 | 1.01 | 12.48 | 149.44
2021-01-01 | 13081.18 | 7.83 | 102.48 | 1.24 | 16.19 | 0.04 | 0.57 | 13.06 | 170.86
2021-01-02 | 13475.11 | 4.03 | 54.34 | 0.98 | 13.14 | 0.04 | 0.52 | 9.56 | 128.8
2021-01-03 | 13380.01 | 3.36 | 44.99 | 1.61 | 21.58 | 0.04 | 0.59 | 9.27 | 124
2021-01-04 | 12467.08 | 9.42 | 117.48 | 2.83 | 35.25 | 0.05 | 0.61 | 10.73 | 133.74
2021-01-05 | 12196.68 | 9.01 | 109.85 | 1.71 | 20.83 | 0.04 | 0.51 | 12.18 | 148.61
2021-01-06 | 13046.78 | 9.39 | 122.45 | 1.6 | 20.92 | 0.04 | 0.56 | 11.08 | 144.58
2021-01-07 | 12779.95 | 9.47 | 121.08 | 1.02 | 13.03 | 0.03 | 0.44 | 10.8 | 138.04
2021-01-08 | 13231.76 | 9.87 | 130.65 | 2.18 | 28.88 | 0.04 | 0.48 | 10.13 | 133.98
2021-01-09 | 13150.1 | 9.71 | 127.72 | 4.81 | 63.24 | 0.03 | 0.45 | 10.23 | 134.46
2021-01-10 | 14189.98 | 8.57 | 121.6 | 3.29 | 46.68 | 0.04 | 0.5 | 10.11 | 143.42
2021-01-11 | 13846.66 | 7.54 | 104.39 | 1.58 | 21.93 | 0.04 | 0.49 | 9.99 | 138.26
2021-01-12 | 14315.56 | 7.28 | 104.24 | 1.59 | 22.79 | 0.03 | 0.48 | 10.97 | 157.05
2021-01-13 | 13401.33 | 7.48 | 100.29 | 1.12 | 15.02 | 0.03 | 0.38 | 13.57 | 181.89
2021-01-14 | 13361.03 | 9.72 | 129.81 | 1.48 | 19.73 | 0.04 | 0.51 | 11.82 | 157.99
2021-01-15 | 13351.38 | 9.73 | 129.92 | 2.05 | 27.41 | 0.04 | 0.49 | 8.62 | 115.14
2021-01-16 | 14768.51 | 9.75 | 144.05 | 1.86 | 27.39 | 0.04 | 0.53 | 7.72 | 114.06
2021-01-17 | 14427.31 | 10.28 | 148.25 | 2.13 | 30.73 | 0.04 | 0.61 | 7.13 | 102.86
2021-01-18 | 13251.34 | 10.33 | 136.83 | 2.11 | 27.98 | 0.04 | 0.53 | 8.59 | 113.88
2021-01-19 | 13071.45 | 10.68 | 139.58 | 2.45 | 32.05 | 0.05 | 0.66 | 9.77 | 127.66
2021-01-20 | 13999.71 | 10.58 | 148.05 | 2.77 | 38.73 | 0.05 | 0.75 | 10.82 | 151.43
2021-01-21 | 14210.54 | 10.43 | 148.21 | 2.24 | 31.79 | 0.05 | 0.66 | 9.95 | 141.33
2021-01-22 | 14641.33 | 10.2 | 149.31 | 2.12 | 31.08 | 0.05 | 0.72 | 9.74 | 142.67
2021-01-23 | 14389.73 | 10.24 | 147.4 | 1.75 | 25.24 | 0.05 | 0.7 | 9.1 | 130.89
2021-01-24 | 14253.49 | 10.46 | 149.09 | 1.63 | 23.26 | 0.03 | 0.47 | 8.37 | 119.36
2021-01-25 | 15014.65 | 10.71 | 160.75 | 1.54 | 23.05 | 0.03 | 0.46 | 8.22 | 123.44
2021-01-26 | 14324.24 | 10.69 | 153.12 | 2.02 | 28.95 | 0.03 | 0.43 | 8.41 | 120.49
2021-01-27 | 13802.72 | 10.41 | 143.63 | 1.39 | 19.15 | 0.05 | 0.71 | 8.7 | 120.08
2021-01-28 | 14350.61 | 10.59 | 152.01 | 1.52 | 21.85 | 0.06 | 0.93 | 8.44 | 121.16
2021-01-29 | 14454.94 | 12.15 | 175.58 | 2.45 | 35.47 | 0.08 | 1.17 | 7.08 | 102.31
2021-01-30 | 14214.01 | 8.35 | 118.66 | 3.66 | 52.08 | 0.08 | 1.19 | 5.9 | 83.79
2021-01-31 | 14217 | 8.68 | 123.41 | 2.49 | 35.41 | 0.08 | 1.13 | 6.86 | 97.57
2021-02-01 | 14335.34 | 9.44 | 135.35 | 1.96 | 28.14 | 0.1 | 1.47 | 8.03 | 115.09
2021-02-02 | 13945.72 | 9.88 | 137.72 | 1.45 | 20.25 | 0.12 | 1.61 | 7.19 | 100.26
2021-02-03 | 14247.91 | 9.17 | 130.71 | 1.32 | 18.74 | 0.17 | 2.44 | 6.5 | 92.56
2021-02-04 | 13825.34 | 8.42 | 116.44 | 0.85 | 11.78 | 0.22 | 2.99 | 10.53 | 145.61
2021-02-05 | 14418.99 | 7.48 | 107.85 | 1.25 | 18.01 | 0.18 | 2.65 | 8.36 | 120.54
2021-02-06 | 14250.47 | 6.52 | 92.94 | 1.42 | 20.26 | 0.18 | 2.63 | 8.14 | 116.01
2021-02-07 | 13622.97 | 7.14 | 97.32 | 4 | 54.51 | 0.16 | 2.13 | 9.47 | 129.07
2021-02-08 | 13114.04 | 7.15 | 93.71 | 4.37 | 57.36 | 0.17 | 2.2 | 11.01 | 144.39
2021-02-09 | 13662.75 | 7.58 | 103.52 | 2.73 | 37.23 | 0.07 | 1 | 7.39 | 100.91
2021-02-10 | 13151 | 9.22 | 121.29 | 3.68 | 48.36 | 0.08 | 1.09 | 5.83 | 76.68
2021-02-11 | 13315.56 | 9.19 | 122.43 | 3.92 | 52.25 | 0.08 | 1.01 | 7.69 | 102.36
2021-02-12 | 13333.62 | 6.91 | 92.12 | 0.44 | 5.8 | 0.06 | 0.76 | 7.65 | 102.02
2021-02-13 | 11492.82 | 4.58 | 52.69 | 0.18 | 2.04 | 0.04 | 0.48 | 9.14 | 105.08
2021-02-14 | 11415.9 | 4.91 | 56.06 | 0.22 | 2.5 | 0.04 | 0.44 | 11.1 | 126.73
2021-02-15 | 13077.74 | 5.63 | 73.67 | 0.26 | 3.39 | 0.04 | 0.56 | 12.8 | 167.4
2021-02-16 | 11454.6 | 6.74 | 77.2 | 0.3 | 3.46 | 0.04 | 0.5 | 9.21 | 105.44
2021-02-17 | 12405.52 | 6.93 | 86.01 | 0.24 | 2.97 | 0.05 | 0.6 | 10.02 | 124.31
2021-02-18 | 13121.72 | 8.4 | 110.28 | 0.29 | 3.84 | 0.07 | 0.92 | 10.3 | 135.14
2021-02-19 | 13577.57 | 14.82 | 201.17 | 0.85 | 11.51 | 0.14 | 1.89 | 10.94 | 148.5
2021-02-20 | 12555.19 | 14.22 | 178.48 | 0.72 | 9.08 | 0.15 | 1.84 | 11.12 | 139.61
2021-02-21 | 12997.22 | 9.09 | 118.14 | 0.65 | 8.5 | 0.09 | 1.12 | 10.16 | 132.08
2021-02-22 | 12789.08 | 9.98 | 127.66 | 1.06 | 13.59 | 0.09 | 1.19 | 10.44 | 133.57
2021-02-23 | 13988.53 | 11.18 | 156.39 | 1.18 | 16.54 |  | 3 |  | 168.61
2021-02-24 | 13199.41 | 10.08 | 133.09 | 0.38 | 5.01 | 0.09 | 1.16 | 9.01 | 118.87
2021-02-25 | 14474.79 | 9.48 | 137.17 | 0.31 | 4.48 | 0.1 | 1.52 | 8.59 | 124.26
2021-02-26 | 11860.03 | 9.02 | 106.93 | 0.32 | 3.77 | 0.08 | 0.96 | 8.06 | 95.6
2021-02-27 | 11899.8 | 8.9 | 105.94 | 0.09 | 1.03 | 0.07 | 0.87 | 9.86 | 117.33
2021-02-28 | 12056.56 | 7.66 | 92.31 | 0.17 | 2.01 | 0.06 | 0.69 | 10.78 | 129.94
2021-03-01 | 13131.11 | 8.34 | 109.51 | 0.31 | 4.13 | 0.06 | 0.82 | 11.26 | 147.8
2021-03-02 | 12707.16 | 8.66 | 110.04 | 0.22 | 2.81 | 0.07 | 0.84 | 10.07 | 127.92
2021-03-03 | 12560.54 | 8.05 | 101.06 | 0.21 | 2.61 | 0.06 | 0.79 | 10.03 | 126
2021-03-04 | 13014.02 | 8.86 | 115.27 | 0.22 | 2.86 | 0.08 | 1.02 | 10.54 | 137.14
2021-03-05 | 14367.99 | 10.4 | 149.46 | 1.82 | 26.11 | 0.12 | 1.79 | 11.58 | 166.45
2021-03-06 | 14337.67 | 10.55 | 151.21 | 2.33 | 33.4 | 0.13 | 1.88 | 11.63 | 166.79
2021-03-07 | 14427.87 | 10.69 | 154.23 | 2.54 | 36.64 | 0.1 | 1.42 | 12.78 | 184.45
2021-03-08 | 13804.17 | 12.65 | 174.63 | 2.49 | 34.3 | 0.12 | 1.7 | 12.5 | 172.54
2021-03-09 | 13600.24 | 12.82 | 174.3 | 2.71 | 36.87 | 0.1 | 1.41 | 10.88 | 147.92
2021-03-10 | 14223.24 | 15.13 | 215.19 | 3 | 42.66 | 0.14 | 1.92 | 10.96 | 155.95
2021-03-11 | 14348.75 | 18.04 | 258.92 | 2.97 | 42.59 | 0.18 | 2.62 | 10.52 | 150.99
2021-03-12 | 13400.61 | 10.07 | 134.93 | 1.75 | 23.39 | 0.12 | 1.58 | 11.35 | 152.1
2021-03-13 | 13904.74 | 9.04 | 125.72 | 1.41 | 19.66 | 0.13 | 1.78 | 11.74 | 163.24
2021-03-14 | 13040.59 | 8.89 | 115.99 | 0.47 | 6.13 | 0.09 | 1.14 | 10.3 | 134.37
2021-03-15 | 13798.98 | 9.28 | 128.1 | 1.08 | 14.83 | 0.09 | 1.21 | 9.15 | 126.25
2021-03-16 | 13294.58 | 9.58 | 127.37 | 1.17 | 15.56 | 0.09 | 1.2 | 9.91 | 131.75
2021-03-17 | 12825.31 | 10.69 | 137.08 | 2.82 | 36.18 | 0.11 | 1.35 | 11.02 | 141.32
2021-03-18 | 14227.16 | 8.66 | 123.24 | 1.94 | 27.54 | 0.07 | 0.95 | 10.81 | 153.78
2021-03-19 | 13377.82 | 9.21 | 123.23 | 0.36 | 4.85 | 0.06 | 0.79 | 8.89 | 118.98
2021-03-20 | 14818.52 | 11.42 | 169.22 | 1.33 | 19.74 | 0.07 | 1.02 | 9.23 | 136.71
2021-03-21 | 15801.86 | 11.95 | 188.85 | 1.89 | 29.93 | 0.07 | 1.05 | 7.61 | 120.2
2021-03-22 | 13470.74 | 10.51 | 141.56 | 0.64 | 8.55 | 0.06 | 0.76 | 8.68 | 116.9
2021-03-23 | 13779.88 | 9.71 | 133.82 | 0.37 | 5.16 | 0.05 | 0.71 | 10.18 | 140.28
2021-03-24 | 14250.36 | 9.13 | 130.15 | 0.14 | 1.92 | 0.05 | 0.74 | 9.84 | 140.17
2021-03-25 | 13680.03 | 10.43 | 142.66 | 0.66 | 8.96 | 0.04 | 0.61 | 11.24 | 153.79
2021-03-26 | 14671.89 | 11.03 | 161.86 | 0.91 | 13.35 | 0.05 | 0.72 | 10.87 | 159.53
2021-03-27 | 12960.38 | 12.62 | 163.6 | 1.07 | 13.84 | 0.05 | 0.65 | 10.45 | 135.41
2021-03-28 | 13602.44 | 12.32 | 167.64 | 0.43 | 5.88 | 0.05 | 0.68 | 11.13 | 151.42
2021-03-29 | 12935.64 | 13.23 | 171.1 | 1.06 | 13.77 | 0.05 | 0.65 | 10.95 | 141.67
2021-03-30 | 13425.7 | 14.24 | 191.16 | 1.76 | 23.6 | 0.1 | 1.34 | 11.32 | 151.95
2021-03-31 | 12672.74 | 12.38 | 156.95 | 0.42 | 5.28 | 0.07 | 0.93 | 9.74 | 123.45
2021-04-01 | 13143.6 | 12.15 | 159.64 | 0.27 | 3.51 | 0.08 | 1.1 | 9.69 | 127.33
2021-04-02 | 13172.74 | 11.92 | 157.07 | 0.31 | 4.03 | 0.08 | 1.09 | 9.77 | 128.64
2021-04-03 | 11855.31 | 11.12 | 131.85 | 0.33 | 3.96 | 0.1 | 1.17 | 11.16 | 132.25
2021-04-04 | 10081.15 | 9.94 | 100.2 | 0.38 | 3.78 | 0.11 | 1.13 | 11.26 | 113.5
2021-04-05 | 11517.89 | 10.63 | 122.45 | 0.39 | 4.45 | 0.17 | 1.91 | 11.58 | 133.34
2021-04-06 | 13533.35 | 10.14 | 137.27 | 0.32 | 4.35 | 0.11 | 1.5 | 11.27 | 152.5
2021-04-07 | 18683.02 | 10.34 | 193.13 | 0.6 | 11.18 | 0.12 | 2.23 | 8.05 | 150.3
2021-04-08 | 15221.42 | 9.78 | 148.88 | 0.57 | 8.74 | 0.16 | 2.51 | 9.03 | 137.46