# 城口县市级环保督察整改问题完成情况公示表

填报单位：东安镇人民政府 填报人：王雪萍 联系电话：59501701 填报日期：2021年1月 14 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题** | **整改措施** | **工作完成情况** | **整改成效** |
| 17 | 东安场镇民生巷及廉租房片区约 100 名居民污水未收集， 二、三级污水管网缺失约 200 米。 | 按照《城口县乡镇生活污水管网 完善项目工作方案》，解决东安场镇民生巷及廉租房片区生活污水治理问题。 | 结合东安镇实际情况，我镇已完成民生巷及廉租房片区二三级污水管网建设，将附近100余名农户的生活污水接入场镇主管网，最终汇入东安场镇污水处理厂进行集中处理。 | 已整改 |